Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Введение в специальность»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. В каком институте при электротехническом факультете в 1929 г. была организована кафедра электроизмерительной техники, являвшаяся в свое время единственной школой, где готовились приборостроители

А) Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина

Б) Харьковский политехнический институт

В) Киевский политехнический институт

Г) Московский политехнический институт

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

2. В каком году на базе коллектива Отраслевой лаборатории измерений (г. Ленинград) по решению Правительства СССР создан Всесоюзный институт приборостроения (ВИЭП)

А) 1963

Б) 1950

В) 1945

Г) 1941

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

3. Любое воздействие, накладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее его прием, называется

А) погрешностью

Б) результатом

В) помехой

Г) вмешательством

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

4. Какой завод был создан в 1919 году в Москве на базе мелких предприятий и мастерских, специализировавшийся на выпуске приборов промышленного контроля

А) «Авиаприбор»

Б) «Термоприбор»

В) «Теплоавтомат»

Г) «Пирометр»

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

5. В 70-е годы серийным производством научной и промышленной рентгеновской техники начал заниматься вновь построенный для этих целей

А) Московский экспериментальный завод испытательных машин и весов

Б) завод «Теплоавтомат», г. Харьков

В) завод научных приборов, г. Орел

Г) объединение «Светлана», г. Ленинград

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

6. Первый прибор, работающий по методу магнитной порошковой дефектоскопии, в 1934 году разработал и изготовил

А) изобретатель Ф.М. Карпов

Б) академик А.С. Акулов

В) академик А.Н. Крылов

Г) изобретатель А.М. Лужин

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

Выберите все правильные варианты ответов

7. Основные единицы международной системы единиц:

А) длина

Б) угловая скорость

В) масса

Г) сила электрического тока

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

8. Назовите внесистемные единицы измерений

А) литр

Б) электрическое сопротивление

В) децибел

Г) рентген

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие физической величины и обозначения:

| 1) ускорение 2) частота 3) плотность 4) напряженность электрического поля | А) кг/м3 |
| --- | --- |
|  | Б) м/с2 |
|  | В) В/м |
|  | Г) Гц |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

2. Установите соответствие погрешностей измерений:

| 1) Аддитивная погрешность 2) Мультипликативная погрешность 3) Систематическая погрешность измерения 4) Случайная погрешность | А) погрешность, которая не зависит от измеряемой величины |
| --- | --- |
|  | Б) составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях |
|  | В) погрешность, которая линейно зависит от измеряемой величины |
|  | Г) составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

3. Установите соответствие следующих разновидностей мер:

| 1) гиря 1 кг 2) штриховая мера длины 3) набор концевых мер длины или набор гирь 4) магазин электрических сопротивлений | А) многозначная мера |
| --- | --- |
|  | Б) набор мер |
|  | В) однозначная мера |
|  | Г) магазин мер |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

4. Установите соответствие вида сигнала его графическому представлению.

| 1) Цифровой сигнал 2) Аналоговый сигнал 3) Дискретный сигнал | А) |
| --- | --- |
|  | Б) |
|  | В) |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность основных операций процесса измерения

А) сравнение с мерой

Б) измерительное преобразование

В) воспроизведение физической величины заданного размера

Г) результат измерения

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

2. Установите уровни сетевой структуры по возрастанию:

А) локальная сеть LAN

Б) глобальная сеть WAN

В) персональная сеть PAN

Г) городская сеть MAN

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. По наличию размерности физические величины делятся на размерные, то есть имеющие размерность, и ____________________.

Правильный ответ: безразмерные.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

2. Единица физической величины – физическая величина фиксированного размера, которой условно по соглашению присвоено числовое значение, равное ______.

Правильный ответ: единице.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

3. Погрешность – отклонение результата измерения от ______________ значения измеряемой величины.

Правильный ответ: истинного.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

4. Точность – характеристика качества измерения, отражающая близость к ____________ погрешности ее результата.

Правильный ответ: нулю.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Электрическое сопротивление определяется выражением:

R=UI

Размерность напряжения U равна L2MT-3I-1, а размерность тока равна I. Определить размерность R.

Правильный ответ: L2MT-3I-2.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

2. Заряженный конденсатор обладает энергией:

C=qU

Зная, что размерность заряда q равна TI, а размерность напряжения U равна L2MT-3I-1, определить размерность С.

Правильный ответ: C=T4I2L2M.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

3. Энергия конденсатора определяется выражением

W=CU22

Учитывая, что размерность напряжения U равна L2MT-3I-1, а размерность емкости С равна L-2 M-1Т4 I2, определить размерность энергии.

Правильный ответ: W=L2MT-22.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2, 1.3)

4. Определить цену деления амперметра, имеющего на шкале nА делений=150, и предел измерений Im = 3А.

Правильный ответ:СА=0,2 А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Показания амперметра 20 А, его верхний предел 50 А, показания образцового прибора 20,5 А. Определить относительную и приведенную погрешности амперметра.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

∆=xизм-xд=20 А-20,5 А=-0,5 А

δ=∆xд∙100%=-0,5 А20,5 А∙100%=-2,44 %

Ответ:∆=-0,5 А; δ=-2,44 %.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

2. Определите относительную погрешность измерения напряжения цифровым вольтметром. Прибор показал 5,72 В, предел измерения 10 В.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

δ=±0,1+0,01UkUx=±0,1+0,0110 В5,72 В≈±0,12 %

Ответ: δ≈±0,12 %.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

3. Имеются вольтметры с пределом измерения 300 В и максимальной приведенной погрешностью 0,5% и с пределом измерения 30 В и максимальной приведенной погрешностью 1,5%. Какой вольтметр следует взять для наиболее точного измерения напряжения 15 В?

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

∆=γ∙xN100%

∆1=0,5%∙300 В100%=1,5 В

∆2=1,5%∙30 В100%=0,45 В

xд=xизм-∆

xд1=15В-1,5В=13,5 В

xд2=15В-0,45В=14,55 В

Ответ: вольтметр с пределом измерения 30 В и максимальной приведенной погрешностью 1,5%.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)

4. Определить относительные погрешности магнитоэлектрического вольтметра со шкалой 150 В и максимальной приведенной погрешностью 1,0 % для отметок 50 и 100 В. Результат представить в процентах (%).

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

∆=γ∙xN100%=1,0%∙150В100%=1,5В

δ=∆xд∙100%

δ1=1,5В50В∙100%=3%

δ2=1,5В100В∙100%=1,5%

Ответ: δ1=3%, δ2=1,5%.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1., 1.2)