Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Эксплуатация систем электроснабжения»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какой элемент системы электроснабжения предназначен для защиты от короткого замыкания?

А) выключатель;

Б) реле;

В) трансформатор;

Г) конденсатор.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Какой процесс приводит к возникновению электрического тока в проводнике, если он расположен вблизи магнитного поля?

А) повышение температуры;

Б) изменение магнитного поля;

В) увеличение сопротивления;

Г) снижение давления.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Какие устройства автоматически отключают электрическую цепь в случае короткого замыкания или перегрузки, предотвращая возможные аварии?

А) Контакторы;

Б) реле времени;

В) автоматические выключатели;

Г) предохранители.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. Что такое «кабельная линия» в системе электроснабжения?

А) устройство, преобразующее электрическую энергию;

Б) проводник для передачи электрической энергии;

В) элемент, накапливающий электричество;

Г) система защиты от короткого замыкания.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

5. Как часто рекомендуется проводить осмотр внешнего состояния трансформаторов, находящихся под напряжением?

А) раз в месяц;

Б) раз в год;

В) каждые 5 лет;

Г) каждые 10 лет.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между элементами системы электроснабжения и их функциями:

| 1) Трансформатор | А) Выработка электроэнергии |
| --- | --- |
| 2) Генератор | Б) Передача электроэнергии |
| 3) Линия электропередачи | В) Повышение/понижение напряжения |
| 4) Распределительный щит | Г) Распределение электроэнергии |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите соответствие между типами оборудования и их назначением:

| 1) Автоматический выключатель | А) Защита от перегрузок |
| --- | --- |
| 2) Искателем наличия фаз | Б) Отключение цепей |
| 3) Счетчик электроэнергии | В) Измерение потребления |
| 4) Реле | Г) Управление режимами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите соответствие между режимами работы систем электроснабжения и их характеристиками:

| 1) Нормальный режим | А) Перегрузка системы |
| --- | --- |
| 2) Аварийный режим | Б) Отключение аварийного питания |
| 3) Режим короткого замыкания | В) Работа с заданными параметрами |
| 4) Режим ремонта | Г) Проведение технического обслуживания |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при плановом техническом обслуживании трансформаторной подстанции:

А) провести осмотр оборудования;

Б) оформить акт проведенных работ;

В) изоляционные материалы;

Г) отключить трансформатор от сети.

Правильный ответ: Г, А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите правильную последовательность действий при подготовке к работам на электрооборудовании под напряжением:

А) изучить инструктаж по безопасности;

Б) провести замеры напряжений;

В) убедиться в наличии необходимых средств защиты;

Г) получить разрешение на выполнение работ.

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность мероприятий при запуске главного генератора после ремонта:

А) проверить систему управления;

Б) подключить генератор к вычислительной системе;

В) запустить генератор;

Г) выполнить первичные тесты.

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Система электроснабжения состоит из генераторов, __________ и распределительных узлов.

Правильный ответ: трансформаторов

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Основной принцип работы трансформатора основывается на электромагнитной индукции и _________.

Правильный ответ: изменении магнитного поля

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. В распределительных сетях используются __________ для защиты оборудования от перегрузки.

Правильный ответ: автоматические выключатели.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. При эксплуатации систем электроснабжения необходимо соблюдать __________ для обеспечения безопасности.

Правильный ответ: правила техники безопасности.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

5. Система резервного электроснабжения обеспечивает бесперебойное __________в случае отключения основного источника питания.

Правильный ответ: электроснабжение.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Основными факторами, влияющими на надежность системы электроснабжения, являются качество___________, техническое обслуживание, условия эксплуатации, степень автоматизации, а также уровень подготовки персонала.

Правильный ответ: оборудования / эксплуатации / ухода.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Резервирование – это наличие дополнительных источников и ____________ системы, которые могут быть задействованы при отказе основных. Оно обеспечивает надежность и бесперебойность электроснабжения, минимизирует время простоя.

Правильный ответ: элементов / компонентов / составляющих.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Преимущества автоматизации включают: повышение надежности и безопасности, сокращение времени _________ на аварийные ситуации, улучшение качества электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат.

Правильный ответ: реагирования / реакции / ответа.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

4. Плановое техническое обслуживание увеличивает___________ оборудования, снижает вероятность аварий и отказов, обеспечивает соответствие нормативам и улучшает общую надежность системы электроснабжения.

Правильный ответ: срок службы / срок использования / эксплуатационный период.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

5. Генераторы вырабатывают электроэнергию, трансформаторы повышают или понижают напряжение для транспортировки, распределительные устройства распределяют электрическую энергию между потребителями, а потребители используют ее для _________.

Правильный ответ: своих нужд / собственных нужд / собственной потребности.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие основные компоненты системы электроснабжения?

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Основные компоненты системы электроснабжения включают:

1) электростанции;

2) трансформаторы;

3) линии электропередач;

4) распределительные устройства;

5) потребители.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 основных компонента из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

2. Каковы основные причины аварийных отключений в системах электроснабжения?

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Основные причины аварийных отключений включают:

1) погодные условия;

2) перегрузки в сети;

3) неисправности оборудования;

4) человеческий фактор;

5) вандализм и несанкционированный доступ.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 основные причины из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

3. Опишите процесс планового технического обслуживания оборудования системы электроснабжения.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Процесс планового технического обслуживания включает:

1) регулярные осмотры – проверка состояния оборудования;

2) чистка оборудования – устранение загрязнений, предотвращение коррозии;

3) технические испытания – проверка функциональности и безопасности;

4) замена изношенных деталей – для предотвращения аварий и отказов;

5) документирование результатов— для анализа и планирования будущих работ.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 из 5 планового процесса, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

4. Какова роль автоматизированных систем управления в эксплуатации электроснабжения?

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Автоматизированные системы управления обеспечивают:

1) мониторинг состояния сети – оперативные данные о работе оборудования;

2) управление нагрузкой – оптимизация распределения энергии между потребителями;

3) предотвращение аварий – раннее выявление неисправностей и отключений;

4) автоматическое управление – сокращение времени реагирования на нештатные ситуации;

5) сбор и анализ данных – улучшение планирования и принятия решений.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 автоматизированные системы управления из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)