Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Метрология, стандартизация и сертификация продукции

лёгкой промышленности»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Выберите один правильный ответ

Назовите определение метрологии.

- это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их

единства, и способах достижения требуемой точности измерений

- пакет документации, устанавливающий условия и правила

эксплуатации измерительных приборов и средств

- комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и

организаций требуемые для создания единого измерения на территории государства.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Выберите один правильный ответ.

Предметом метрологии является:

- измерительные приборы

- получение количественной информации о свойствах объектов и

процессов с заданной точностью

- измеряемые объекты.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Выберите один правильный ответ.

Аббревиатура «SI» означает:

- международная система средств измерений

- международная система единиц

- международная система измерений.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Выберите один правильный ответ.

Основными физическими величинами и их единицами в системе SI являются:

- масса (кг), время (с), длина (м), температура (С)

- длина (м), масса (кг), время (с), сила ветра (м/с)

- масса (кг), время (с), длина (м), термодинамическая температура (К),

количество вещества (моль), сила электрического тока (А), сила света (кд).

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ОПК-8.1

- Выберите один правильный ответ.

Участниками системы сертификации являются:

- Оорган по сертификации, заявитель, испытательная лаборатория

- испытательная лаборатория, заявитель

- орган по стандартизации, заявитель.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ОПК-8.1

- Выберите один правильный ответ.

В качестве способов доказательства соответствия продукции заданным требованиям используют следующие способы:

- испытания образцов продукции; проверку производства;

контроль сертифицированной продукции; рассмотрение заявки-декларации о соответствии

- испытания образцов продукции

- рассмотрение заявки-декларации о соответствии.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между названием погрешности и ее определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Погрешность |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Случайная погрешность |  | это случайная погрешность результата отдельного наблюдения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда |
|  | Грубая погрешность |  | составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и величине) в серии повторных измерений одного и того же размера физической величины, проведенных с одинаковой тщательностью в одних и тех же условиях |
|  | Систематическая погрешность |  | составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

2. Установите соответствие между видом документа и его определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Вид документа |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный документ |  | документ, который утверждает основные технические требования к продукции, работам и услугам. По форме технические условия могут представлять собой стандарт, либо его часть или даже отдельный документ |
|  | Стандарт |  | нормативный документ, утвержденный соответствующим органом, в котором утверждаются общие принципы, нормы и характеристики для продукции, работ или услуг, причем данные правила устанавливаются для добровольного многократного использования |
|  | Технические условия |  | документ, в котором утверждаются общие нормы, правила и характеристики для продукции, работ или услуг |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

3. Установите соответствие между видом стандарта и его определением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Вид стандарта |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандарты на продукцию (услуги) |  | нормативные документы, утверждающие нормы и правила для различных видов работ, которые проводятся на определенных стадиях жизненного цикла продукции (разработка, изготовление, потребление, хранение, транспортировка, ремонт и утилизация) |
|  | Стандарты на работы (процесс) |  | нормативные документы, утвержденные для определенных областей науки, техники и производства, содержащие в себе общие положения, принципы, правила и нормы для данных областей |
|  | Стандарты на методы контроля (испытания, измерения, анализ) |  | в данном типе стандартов должны утверждаться максимально объективные методы контроля, дающие воспроизводимые и сопоставимые результаты. В стандарте обязательно должна присутствовать информация о возможной допустимой погрешности измерений |
|  | Стандарты на продукцию (услуги) |  | нормативные документы, утверждающие нормы и правила для различных видов работ, которые проводятся на определенных стадиях жизненного цикла продукции (разработка, изготовление, потребление, хранение, транспортировка, ремонт и утилизация) |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

4. Установите соответствие между видами знака соответствия	и случаями в которых они применяются. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Знак соответствия |  | Случай в котором применяется |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | знак соответствия ставится на продукцию, для которой была проведена процедура обязательной сертификации. Отличительной особенностью знака является информация о сертификационном органе, выдавшем сертификат соответствия |
|  |  |  | знак соответствия без информации о сертификационном центре, оформившем документ, ставится на продукцию, которая подверглась декларированию соответствия. Ставится только на ту продукцию, качество которой, в соответствии с законодательством РФ, должно быть подтверждено декларацией в обязательном порядке |
|  |  |  | такого вида знак, нанесенный на продукцию, показывает ее соответствие какому-либо принятому в РФ или Таможенном Союзе техническому регламенту. Продукция маркируется после получения соответствующего сертификата |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность. Расположите структурные элементы стандарта начиная с первого.  Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- содержание

- область применения

- титульный лист

- предисловие

- нормативные ссылки

- приложения

- библиографические данные

- необходимые термины и определения

Правильный ответ: В, Г, А, Б, Д, З, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

2. Установите правильную последовательность. Расположите этапы прохождения сертификации продукции в хронологическом порядке, начиная с первого. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- отбор образцов и их испытание

- подача заявки на сертификацию

- рассмотрение сертифицирующим органом заявки и предоставление

заявителю списка органов и испытательных лабораторий

- выдача сертификата соответствия

- передача протоколов испытаний сертифицирующему органу и заявителю

Правильный ответ: Б, В, А ,Д, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Важнейшей задачей метрологии является обеспечение ________ измерений.

Правильный ответ: единства

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В общем виде законодательные основы метрологии закрепляет ст. 71 Конституции РФ, а основные принципы метрологической деятельности определяет Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении__________________________».

Правильный ответ: единства измерений

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На рисунке изображен логотип ________________организации по

стандартизации ИСО (ISO)

Правильный ответ: международной

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На рисунке изображен знак соответствия продукции требованиям

____________________________союза.

Правильный ответ: европейского

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции, и повышения конкурентной способности продукции работ, или услуг называется _______________________________.

Правильный ответ: стандартизация/ стандартизацией

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Различие между истинными значениями физической величины и значениями, полученными в результате измерения называется _________________ .

Правильный ответ: погрешность/погрешностью

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить ________________или _____________характер.

Правильный ответ: добровольный / обязательный

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, ОПК-8.1

- Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На рисунке изображен единый знак обращения продукции на

рынке______________________________________________.

Правильный ответ: государств – членов Таможенного союза / государства – члена Таможенного союза

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос.

- Дайте ответ на вопрос.

Дайте определение объекту стандартизации.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Объект стандартизации – конкретная продукция, услуги, производственный процесс (работа), или группы однородной продукции, услуг, процессов, для которых разрабатывают требования, характеристики, параметры и правила.

Критерии оценивания: наличие в ответе таких ключевых элементов как «продукция, услуга/услуги, процесс»

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8.1)

- Дайте ответ на вопрос.

Назовите основное отличие стандарта от технического регламента.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Стандарт носит добровольный характер для использования, а технический регламент является обязательным для применения документом.

Критерии оценивания: наличие в ответе таких ключевых элементов как «стандарт – добровольный характер, технический регламент – обязательный характер»

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8)

- Дайте ответ на вопрос.

Назовите объекты добровольного подтверждения соответствия.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются: продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

Критерии оценивания: наличие в ответе таких ключевых элементов как «продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги»

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8)

- Дайте ответ на вопрос.

Дайте определение сертификату соответствия.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Критерии оценивания: наличие в ответе таких ключевых элементов как «документ, удостоверяющий соответствие товара установленным требованиям»

Компетенции (индикаторы): ОПК-8, (ОПК-8)